


附件2：

丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房
升级改造（钢爬梯增设工程）工程量清单

	序号
	部位
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量

	1
	1-6#厂房钢爬梯
	600mm宽钢爬梯(梯梁60*10mm扁铁、踏步Φ20圆钢、踏步间距300mm、梯宽600mm，护笼圈50*6mm扁铁、竖条40*5mm扁铁、护笼圈间距300mm、竖条数量5根、护笼直径800mm，以上材料均为热镀锌）
	外墙板人工开孔、预埋件与墙面檩条搭接、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼制作、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼吊装、人工等
	套
	6









